## IMP-MEC
COMUNE DI ………….……………….……………..
PROVINCIA DI ……………………………………...
Committente: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
indirizzo: …………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………
Telefono: .………………….…………………………………………..………………………………………………………………………………………………
E-mail: …………………….……….…………...……………………………………………………….………………………………………………………………
PROGETTO: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Oggetto: ELENCO PRESTAZIONI PROFESSIONALI
(impianti meccanici)
|  | Prestazioni professionali per impianti meccanici |  | Note/esempi
| 1-MEC | Definizione obiettivi dell'intervento
1 | □ | Colloquio con committente per capire l'obiettivo da raggiungere. Rif. impianto meccanico | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | Es.: Nuovo impianto, riutilizzo in parte solo sostituzioni parziali. Definizione MACRO impianti: - riscaldamento e/o raffrescamento - climatizzazione invernale e/o estiva - ventilazione / ricambi aria / aria primaria - distribuzione gas combustibile (metano, GPL, ...) - idrico sanitario - idrico antincendio (naspi, idranti, sprinkler) - solare termico - evacuazione prodotti della combustione - aspirazione centralizzata - distribuzione aria compressa - distribuzione olii - distribuzione gas tecnici e/o medicali - distribuzione acqua di processo - scarichi acque meteoriche / nere - scarichi speciali da trattare - ............... - ...............
| 2-MEC | Incontro/analisi con/del progetto edile
2 | □ | Approfondimento impianti specialistici | * | Richiesta di tutte le tavole, piante, sezioni, prospetti, planimetrie dell'edile
|  |  | * | individuazione e accordi con figure tecniche professionali che partecipano alla progettazione e realizzazione del progetto e sulle competenze reciproche
|  |  | * | Acquisizione informazioni aggiuntive circa l'intervento conseguente a vincoli, distanze ecc.
3 | □ | Definizione dettagliata obiettivi e/o esigenze e/o richieste del committente per la progettazione degli impianti | □ □ □ □ □ □ □ | Per ogni MACRO impianto proposta o raccolta richiesta delle tipoligie impiantistiche da sviluppare nella fase di progettazione: - tipologia/e sottosistema di generazione - tipologia/e sottosistema di distribuzione - tipologia/e sottosistema di emissione - tipologia/e sottosistema di regolazione - tipologia/e apparecchi sanitari/rubinetteria - ubicazione e tipologia pannelli solari termici - tipologia e ubicazione canna fumaria (singola, collettiva, esterna, interna, ...)
| □ | Definizione dettagliata delle prestazioni specialistiche necessarie | □ □ □ □ □ □ □ □ | Verifica delle condizioni di assoggettabilità a specifiche verifiche e relative documentazioni - denuncia ISPESL (generatore di calore, impianto solare termico, ...) - prevenzione incendi VVF (richiesta parere conformità antincendio, richiesta CPI, ...) - relazione art.28 ex L. 10/91 - DLgs 192/05 - DGR 5018 e s.m.i. - attestato certificazione energetica edifici - diagnosi energetica - relazione/dichiarazione energetica per ottenere scomputi volumetrici e/o contributi, agevolazioni, bonus, ... - ............... - ...............
| 3-MEC | Progetto Preliminare
4 | □ | Rilievo / controllo dell'esistente rispetto al progetto | * | Visita sul posto
5 | □ | Verifiche c/o enti vari delle modalità di allaccio e potenze impegnate/richieste | * * | Contattare enti gestori acqua potabile, scarico acque nere, smaltimento acque bianche, gas di rete, energia elettrica. Individuazione vincoli derivanti da enti: C.T., Vigili del Fuoco, serbatoi, gas dotti, zone di rispetto, ecc..
6 | □ | Confronto con committente o altri tecnici specialistici | * * | Tavole preliminari e accettazione da parte progettista edile. Colloqui vari e messa a punto obiettivi/passaggi tecnici, forometrie, passaggi, vincoli da parte di altra impiantistica.
7 | □ | Progetto preliminare | * | Disegni unifilari di massima con posizioni macchine, passaggi condotti indicativi.
8 | □ | Redazione computo estimativo preliminare | * | Elenco costi per macro voci per singola tipologia impiantistica.
9 | □ | Redazione relazione tecnica preliminare. | * | Descrizione preliminare impianti
10 | □ | Copia su supporto informatico progetto preliminare | * | Copia su cd in formato informatico (pdf) degli elaborati del progetto preliminare: elaborati grafici, relazioni, computi.
11 | □ | Copia cartacea progetto preliminare | * | Copia cartacea progetto preliminare: elaborati grafici, relazioni, computi.
12 | □ | Esposizione progetto a committtente | * | Esposizione del progetto preliminare scelte progettuali e tipologie impiantistiche adottate
| 4-MEC | Progetto finalizzato all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie all'edificazione |  | (per ottenere permesso di costruire/DIA/eventuali altre Autorizzazioni
13 | □ | Relazione di cui all'art.28 ex L. 10/91 - DLgs 192/05 - DGR 5018 e s.m.i. con schema funzionale impianto di riscaldamento / climatizzazione invernale | * | Acquisizione documentazioni da progettista architettonico su tipologie costruttive adottate e redazione relazione tecnica e produzione due copie cartacee firmate.
14 | □ | Progetto impianto D.M. 37/08 o dichiarazione di non obbligatorietà | * | Redazionie relazione tecnica e produzione due copie cartacee firmate.
15 | □ | Copie su supporto informatico | * | Copia su cd in formato informatico (PDF) delle ralazioni o dichiarazioni
16 | □ | Individuazione e Comunicazione Certificatore energetico | * | Deve essere comunicato al comune prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre 30 giorni dal rilascio del titolo abilitativo.
| 5-MEC | Elaborazione progetto esecutivo
17 | □ | Rilievo, visita cantiere | * | verifica spazi, altezze, forometrie, ecc..
18 | □ | Rilievo, acquisizione stratigrafie o progetto in accordo con progettista parte edile | * | Isolamenti, correzione ponti termici
| □ | Colloqui di coordinamento con progettista architettonico e altri professionisti incaricati: strutturista, impiantista elettrico, consulente energetico, tecnico competente in acustica, esperto prevenzione incendi, coordinatore sicurezza | * | analisi e valutazione sulle scelte impiantistiche e su eventuli interferenze con altri impianti e/o prestazioni dell'edificio
19 | □ | Colloqui con certificatore per eventuali richieste impiantistiche. | * | condivisione di scelte per tipologie impiantistiche al fine di raggiungere classi energetiche richieste
20 | □ | Impianto di riscaldamento e/o raffrescamento | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | Progetti esecutivi con almeno: - piante - planimetrie - schema funzionale - particolari e dettagli installativi - schema termoregolazioni - tabella con potenze elettriche assorbite e tipologia alimentazioni - logica di funzionamento/gestione impianti - relazione tecnica illustrativa e di calcolo - capitolato tecnico e d'appalto - computo metrico estimativo - stima dei lavori - richiesta d'offerta - ............. - .............
21 | □ | Impianto di climatizzazione invernale e/o estiva | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | Progetti esecutivi con almeno: - piante - planimetrie - schema funzionale - particolari e dettagli installativi - schema termoregolazioni - tabella con potenze elettriche assorbite e tipologia alimentazioni - logica di funzionamento/gestione impianti - relazione tecnica illustrativa e di calcolo - capitolato tecnico e d'appalto - computo metrico estimativo - stima dei lavori - richiesta d'offerta
22 | □ | Impianto di ventilazione / ricambi aria / aria primaria | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | Progetti esecutivi con almeno: - piante - planimetrie - schema funzionale - particolari e dettagli installativi - schema termoregolazioni - tabella con potenze elettriche assorbite e tipologia alimentazioni - logica di funzionamento/gestione impianti - relazione tecnica illustrativa e di calcolo - capitolato tecnico e d'appalto - computo metrico estimativo - stima dei lavori - richiesta d'offerta - ....... - .......
23 | □ | Impianto distribuzione gas combustibile (metano, GPL, …) - Particolari nicchie contatori con specifiche ente erogatore - Cabine di riduzione - Serbatoi di stoccaggio combustibile | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | Progetti esecutivi con almeno: - piante - planimetrie - schema funzionale - particolari e dettagli installativi - relazione tecnica illustrativa e di calcolo - capitolato tecnico e d'appalto - computo metrico estimativo - stima dei lavori - richiesta d'offerta - .......... - ..........
24 | □ | Impianto idrico sanitario - dimensionamento e schema impianto di pressurizzazione idrica - dimensionamento e schema impianto di trattamento acqua - dimensionamento e schema impianto di irrigazione automatico | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | Progetti esecutivi con almeno: - piante - planimetrie - schema funzionale - particolari e dettagli installativi - schema termoregolazioni - tabella con potenze elettriche assorbite e tipologia alimentazioni - logica di funzionamento/gestione impianti - relazione tecnica illustrativa e di calcolo - capitolato tecnico e d'appalto - computo metrico estimativo - stima dei lavori - richiesta d'offerta - ............... - ...............
25 | □ | Impianti idrici antincendio (naspi, idranti, sprinkler) - dimensionamento e particolari locale di pompaggio - dimensionamento e particolari vasca di riserva idrica | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | Progetti esecutivi con almeno: - piante - planimetrie - schema funzionale - particolari e dettagli installativi - tabella con potenze elettriche assorbite e tipologia alimentazioni - logica di funzionamento/gestione impianti - relazione tecnica illustrativa e di calcolo - capitolato tecnico e d'appalto - computo metrico estimativo - stima dei lavori - richiesta d'offerta - ................. - .................
26 | □ | Impianto solare termico | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | Progetti esecutivi con almeno: - piante - planimetrie - schema funzionale - particolari e dettagli installativi - schema termoregolazioni - tabella con potenze elettriche assorbite e tipologia alimentazioni - logica di funzionamento/gestione impianti - relazione tecnica illustrativa e di calcolo - capitolato tecnico e d'appalto - computo metrico estimativo - stima dei lavori - richiesta d'offerta - .......... - ..........
27 | □ | Impianto aspirazione centralizzato | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | Progetti esecutivi con almeno: - piante - planimetrie - schema funzionale - particolari e dettagli installativi - tabella con potenze elettriche assorbite e tipologia alimentazioni - relazione tecnica illustrativa - capitolato tecnico e d'appalto - computo metrico estimativo - stima dei lavori - richiesta d'offerta - ........... - ...........
28 | □ | Impianto di evacuazione prodotti della combustione - canna fumaria collettiva ramificata - camino singolo | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | Progetti esecutivi con almeno: - piante - planimetrie - schema funzionale - particolari e dettagli installativi - relazione tecnica di calcolo - capitolato tecnico e d'appalto - computo metrico estimativo - stima dei lavori - richiesta d'offerta - …….... - .........
29 | □ | Impianto distribuzione aria compressa - dimensionamento e schema locale compressori / accumuli | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | Progetti esecutivi con almeno: - piante - planimetrie - schema funzionale - particolari e dettagli installativi - tabella con potenze elettriche assorbite e tipologia alimentazioni - relazione tecnica illustrativa e di calcolo - capitolato tecnico e d'appalto - computo metrico estimativo - stima dei lavori - richiesta d'offerta - ............. - .............
30 | □ | Impianto distribuzione olii | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | Progetti esecutivi con almeno: - piante - planimetrie - schema funzionale - particolari e dettagli installativi - relazione tecnica illustrativa e di calcolo - capitolato tecnico e d'appalto - computo metrico estimativo - stima dei lavori - richiesta d'offerta - .......... - ..........
31 | □ | Impianto distribuzione gas tecnici e/o medicali | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | Progetti esecutivi con almeno: - piante - planimetrie - schema funzionale - particolari e dettagli installativi - logica di funzionamento/gestione impianti - relazione tecnica illustrativa e di calcolo - capitolato tecnico e d'appalto - computo metrico estimativo - stima dei lavori - richiesta d'offerta - ......... - .........
32 | □ | Impianto distribuzione acqua di processo | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | Progetti esecutivi con almeno: - piante - planimetrie - schema funzionale - particolari e dettagli installativi - tabella potenze elettriche ed alimentazioni - logica di funzionamento/gestione impianti - relazione tecnica illustrativa e di calcolo - capitolato tecnico e d'appalto - computo metrico per richieste d'offerta - computo metrico estimativo - ......... - .........
33 | □ | Impianto rete scarico acque meteoriche / nere - dimensionamento stazione di sollevamento - dimensionamento sifone firenze - dimensionamento vasca ihmof - dimensionamento subirrigazione - dimensionamento vasca volano - dimensionamento vasca prima pioggia | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | Progetti esecutivi con almeno: - piante - planimetrie - schema funzionale - particolari e dettagli installativi - tabella con potenze elettriche assorbite e tipologia alimentazioni - relazione tecnica illustrativa e di calcolo - capitolato tecnico e d'appalto - computo metrico estimativo - stima dei lavori - richiesta d'offerta - ........ - ........
34 | □ | Impianto rete scarichi speciali da trattare | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | Progetti esecutivi con almeno: - piante - planimetrie - schema funzionale - particolari e dettagli installativi - logica di funzionamento/gestione impianti - relazione tecnica illustrativa e di calcolo - capitolato tecnico e d'appalto - computo metrico estimativo - stima dei lavori - richiesta d'offerta - .......... - ..........
36 | □ | Pratica ISPESL | □ □ □ □ □ □ □ | - schema funzionale - schede e verifica dispositivi sicurezza - particolari e dettagli installativi - modelli ministeriali - tabella potenze elettriche ed alimentazioni - logica di funzinamento/gestione impianti - protocollo pratica
37 | □ | Pratica VVF (prevenzione incendi) RICHIESTA DI PARERE CONFORMITA' ANTINCENDIO | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | - piante - estratti mappe, aerofotogrammetrie - planimetrie - prospetti e sezioni - schema funzionale - particolari e dettagli installativi - schede materiali e calcolo carico incendio - relazione tecnica secondo DM - valutazione dei rischi d'incendio - protocollo pratica
38 | □ | Pratica VVF (prevenzione incendi) RICHIESTA CPI | □ □ □ □ □ □ □ | - Sopralluogo per verifica rispondenza situazione finale con progetto approvato - Eventuale redazione di elaborati grafici di aggiornamento con situazione finale - Compilazione modulistica prevenzione incendi (richiesta rilascio CPI, DIA ai fini antincendio, …) - Raccolta documentazione: certificazioni (pareti, porte, prodotti, ...), dichiarazioni di conformità (impianti, prodotti, ...) - Redazione di elaborati grafici riepilogativi con l'individuazione degli elementi citati nelle certificazioni - Eventuale redazione di certificazioni di resistenza al fuoco (se non già fornite da altri professionisti) - Protocollo pratica c/o Comando VVF
39 | □ | Relazione tecnica art. 28 ex L.10/91 - DLgs 192/05 e s.m.i. | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | - piante - planimetrie - sezioni e prospetti - tabella potenze elettriche ed alimentazioni - logica di funzinamento/gestione impianti - verifiche termoigrometriche - particolari isolamenti e correzione ponti termici - calcoli secondo precedura D.lgs o DGR - calcolo analitico ponti termici - relazione di calcolo e verifiche - protocollo pratica
40 | □ | Attestato certificazione energetica (ACE) | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | - raccolta dati e schede tecniche - tabella potenze elettriche ed alimentazioni - logica di funzionamento/gestione impianti - sopralluoghi per verifiche rispondenza involucro - sopralluoghi per verifiche rispondenza impianti termici - documentazione fotografica - verifica rispondenza dati catastali con stato di fatto - calcoli secondo precedura D.lgs o DGR - calcoli trasmittanza elementi opachi e trasparenti - calcolo analitico ponti termici - implementazione dati nel SW specifico - valutazione tecnico economica di interventi migliorativi da proporre - inoltro pratica a catasto energetico - richiesta targa energetica
40 | □ | Diagnosi Energetica / Valutazioni Energetiche | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | - verifiche termoigrometriche - raccolta dati e schede tecniche - tabella potenze elettriche ed alimentazioni - logica di funzionamento/gestione impianti - sopralluoghi per involucro e impianti termici - documentazione fotografica - particolari isolamenti e correzione ponti termici - relazione tecnica ed economica con interventi migliorativi - verifiche di rispondenza ai limiti di legge - ispezioni con strumentazione non invasiva (termocamera, termoflussimetro, termoigrometri, ...) - indagini di tipo invasivo (perforazioni, sondaggi, brecce, ...)
| 6-MEC | Prestazioni relative all'appalto dei lavori impiantistici
41 | * | Appalto opere da idraulico
|  | - Progetto esecutivo | * | vedi sopra
|  | - Capitolato prestazionale e relazione illustrativa | *
|  | - Capitolato speciale d'appalto | *
|  | - Computo metrico | *
|  | - Cronoprogramma dei lavori | *
|  | - Bozza contratto d'appalto | *
|  | - Elenco prezzi unitari per categorie | *
|  | - Computo metrico estimativo dettagliato ed analitico | *
42 | * | Assistenza all'appalto
|  | - Scelta ditte da interpellare: riunione con committente | * | Mediamente verranno interpellate 3 ditte
|  | - Consegna documentazione alle imprese invitate a fare l'offerta ed illustrazione dei lavori da eseguirsi | *
|  | Redazione di tabella di confronto delle offerte ricevute | *
|  | - Esame delle offerte ricevute e verifica correttezza delle offerte, richiesta chiarimenti alle imprese, omogeneizzazione delle offerte in modo da renderle comparabili | * | Verifica errori di interpretazione, errori di calcolo, prezzi fuori ordine di grandezza, mancanza di prezzi, …
|  | - Confronto offerte con computo metrico estimativo inziale per la verifica di congruità | *
|  | - Riunione di presentazione al committente dei risultati e scelta dell'Impresa | *
|  | - Definizione contratto con impresa scelta (sconti, tempi, pagamenti,…) ed assistenza alla sottoscrizione | *
| 7-MEC | Gestione della costruzione e D.L.
43 | * | Direzione lavori generale - Vigilanza dei lavori |  | Verifica della corrispondenza delle opere con il permesso di costruire e autorizzazioni, con il progetto esecutivo, con le specifiche del Capitolato , con la regola dell'arte, con le norme vigenti
|  | Illustrazione del progetto esecutivo e dei particolari costruttivi alle ditte appaltatrici | *
|  | Sopralluoghi a cadenza variabile a seconda delle fasi di lavoro | *
|  | Eventuale redazione verbali | *
|  | Redazione eventuali sospensioni o proroghe | *
|  | Redazione eventuali ordini di servizio via fax | *
|  | Varianti in corso d'opera |  | Modifiche al progetto da parte architettonica che comportino un'importante modifica di distribuzione degli impianti - es.: spostamento o nuova definizione volumetria locali; ampliamenti volume riscaldato, ecc.
|  |  | □ | Riscaldamento
|  |  | □ | Condizionamento
|  |  | □ | Ricambi aria / aria primaria
|  |  | □ | Gas metano / GPL
|  |  | □ | Acqua / Idrico sanitario
|  |  | □ | Esecutivo impianto idrico antincendio e/o sprinkler
|  |  | □ | Solare termico / fotovoltaico
|  |  | □ | aspirazione
|  |  | □ | Distribuzione aria compressa
|  |  | □ | Distribuzione olii
|  |  | □ | Distribuzione gas tecnici
|  |  | □ | Distribuzione acqua di processo
|  |  | □ | Scarichi bianche / nere
|  |  | □ | Scarichi da trattare
|  |  | □ | Sistemi di sollevamento
|  |  | □ | Pratica ISPESL
|  |  | □ | Pratica VVF (prevenzione incendi) ESAME PROGETTO
|  |  | □ | Pratica VVF (prevenzione incendi) RICHIESTA CPI
|  |  | □ | Pratica ex L. 10/91 DLgs 192/05
|  |  | □ | Pratica certificazione energetica
| 8-MEC | Collaudi
44 | * | Da definire | *
|  | Redazione as-built | *
|  | Relazione finale sulla consistenza dei lavori e verifica di rispondenza al progetto d'appalto | *
|  | Raccolta e riordino documenti finali di collaudo elaborati dalle imprese | *
|  | Esecuzione dei collaudi funzionali e prestazionali. | *
*